| Примерный расчет стоимости строительства бассейнов переливного типа |
| --- |
| Наименование работ или маериалов | Примерная стоимость (руб.) |
| Размер бассейна | 2х2х1,5 | 4х3х1,5 | 6х4х1,5 |
| Проектирование | от 30 000 | от 35 000 | от 40 000 |
| Бетонирование чаши бассейна |
| Работы по устройству ж/б чаши бассейна, с армированием, изготовлением опалубочной конструкции, заливкой бетона и последующим демонтажом опалубочной конструкции | от 126 000 | от 189 000 | от 245 000 |
| Копмлект материалов для устройства ж/б контрукции чаши бассейна: -Арматура, -Бетон М350 В25, -Пиломатериалы (фанера, брус), -Расходный материал и др. | от 132 000 | от 195 000 | от 258 000 |
| Выравнивание внутренней поверхности чаши бассейна |
| Работы по выравниванию внутренней поверхности чаши бассейна и переливного лотка | от 19 000 | от 41 000 | от 62 000 |
| Копмлект материалов для выравнивания внутренней поверхности чаши бассейна и переливного лотка: -Штукатурная смесь М150, -Стяжка М300, -Латексная добавка Idrokol, -маяки, фанера, дюбель-гвозди и др. | от 23 000 | от 44 000 | от 67 000 |
| Гидроизоляция внутренней поверхности чаши бассейна |
| Работы по устройству гидроизоляции внутренней поверхности чаши бассейна и переливного лотка | от 17 000 | от 37 000 | от 59 000 |
| Копмлект материалов для гидроизоляции внутренней поверхности чаши бассейна и переливного лотка: -Двухкомпонентная мембранная гидроизоляция Coverflex(Litokol), -Cетка армировочная, -Расходный материал | от 19 000 | от 39 000 | от 64 000 |
| Отделка внутренней поверхности чаши бассейна |
| Работы по отделке внутренней поверхности чаши бассейна мозаикой/плиткой | от 42 000 | от 78 000 | от 85 000 |
| Комплект материалов для отделки чаши бассейна мозаикой/плиткой: -Клей К-55 (Litokol), -Латексная добавка для клея(Litokol), -Затирочная смесь(Litokol), -Латексная добавка для затирочной смеси Idrostuk-m(Litokol), -Расходные материалы | от 28 000 | от 44 000 | от 54 000 |
| Мозаика стеклянная для отделки бассейнов | от 19 500 | от 29 000 | от 42 000 |
| Работы по отделке внутренней поверхности чаши бассейна пленкой | от 18 000 | от 38 000 | от 61 000 |
| Пленка для отделки чаши бассейна (Haogenplast, Alkorplan, Flagpool) | от 48 000 | от 89 000 | от 129 000 |
| Монтажные работы |
| Монтаж оборудования водоподготвоки бассейна | от 65 000 | от 75 000 | от 95 000 |
| Монтаж и заливка закладных элементов | от 12 000 | от 16 000 | от 21 000 |
| Пусконаладочные работы | от 3 500 | от 4 000 | от 5 000 |
| Сервисное обслуживание бассейна | от 3 000 | от 3 000 | от 4 000 |

* - вышеуказанные цены примерные, точный расчет стоимости материалов и работ по устройству бассейна производится для каждого клиента индивидуально.

| Примерный расчет стоимости строительства бассейнов переливного типа |
| --- |
| Наименование работ или маериалов | Примерная стоимость (руб.) |
| Размер бассейна | 9х4х1,5 | 12х5х1,5 | 25х12,5х1,8 |
| Проектирование | от 50 000 | от 65 000 | от 95 000 |
| Бетонирование чаши бассейна |
| Работы по устройству ж/б чаши бассейна, с армированием, изготовлением опалубочной конструкции, заливкой бетона и последующим демонтажом опалубочной конструкции | от 398 000 | от 512 000 | от 1 680 000 |
| Копмлект материалов для устройства ж/б контрукции чаши бассейна: -Арматура, -Бетон М350 В25, -Пиломатериалы (фанера, брус), -Расходный материал и др. | от 375 000 | от 499 000 | от 1 596 000 |
| Выравнивание внутренней поверхности чаши бассейна |
| Работы по выравниванию внутренней поверхности чаши бассейна и переливного лотка | от 141 000 | от 197 000 | от 443 000 |
| Копмлект материалов для выравнивания внутренней поверхности чаши бассейна и переливного лотка: -Штукатурная смесь М150, -Стяжка М300, -Латексная добавка Idrokol, -маяки, фанера, дюбель-гвозди и др. | от 97 000 | от 142 000 | от 410 000 |
| Гидроизоляция внутренней поверхности чаши бассейна |
| Работы по устройству гидроизоляции внутренней поверхности чаши бассейна и переливного лотка | от 123 000 | от 164 000 | от 396 000 |
| Копмлект материалов для гидроизоляции внутренней поверхности чаши бассейна и переливного лотка: -Двухкомпонентная мембранная гидроизоляция Coverflex(Litokol), -Cетка армировочная, -Расходный материал | от 90 000 | от 132 000 | от 345 000 |
| Отделка внутренней поверхности чаши бассейна |
| Работы по отделке внутренней поверхности чаши бассейна мозаикой/плиткой | от 173 000 | от 211 000 | от 528 000 |
| Комплект материалов для отделки чаши бассейна мозаикой/плиткой: -Клей К-55 (Litokol), -Латексная добавка для клея(Litokol), -Затирочная смесь(Litokol), -Латексная добавка для затирочной смеси Idrostuk-m(Litokol), -Расходные материалы | от 127 000 | от 189 000 | от 471 000 |
| Мозаика стеклянная для отделки бассейнов | от 70 500 | от 109 000 | от 278 000 |
| Работы по отделке внутренней поверхности чаши бассейна пленкой | от 77 000 | от 99 000 | от 248 000 |
| Пленка для отделки чаши бассейна (Haogenplast, Alkorplan, Flagpool) | от 188 000 | от 241 000 | от 688 000 |
| Монтажные работы |
| Монтаж оборудования водоподготвоки бассейна | от 105 000 | от 135 000 | от 410 000 |
| Монтаж и заливка закладных элементов | от 28 000 | от 37 000 | от 65 000 |
| Пусконаладочные работы | от 6 500 | от 9 000 | от 15 000 |
| Сервисное обслуживание бассейна | от 5 000 | от 5 000 | от 8 000 |

* - вышеуказанные цены примерные, точный расчет стоимости материалов и работ по устройству бассейна производится для каждого клиента индивидуально.

| Примерный расчет стоимости строительства бассейнов скиммерного типа |
| --- |
| Наименование работ или маериалов | Примерная стоимость (руб.) |
| Размер бассейна | 2х2х1,5 | 4х3х1,5 | 6х4х1,5 |
| Проектирование | от 30 000 | от 35 000 | от 40 000 |
| Бетонирование чаши бассейна |
| Работы по устройству ж/б чаши бассейна, с армированием, изготовлением опалубочной конструкции, заливкой бетона и последующим демонтажом опалубочной конструкции | от 107 000 | от 160 000 | от 208 000 |
| Копмлект материалов для устройства ж/б контрукции чаши бассейна: -Арматура, -Бетон М350 В25, -Пиломатериалы (фанера, брус), -Расходный материал и др. | от 112 000 | от 165 000 | от 219 000 |
| Выравнивание внутренней поверхности чаши бассейна |
| Работы по выравниванию внутренней поверхности чаши бассейна и переливного лотка | от 16 000 | от 34 000 | от 53 000 |
| Копмлект материалов для выравнивания внутренней поверхности чаши бассейна и переливного лотка: -Штукатурная смесь М150, -Стяжка М300, -Латексная добавка Idrokol, -маяки, фанера, дюбель-гвозди и др. | от 19 000 | от 37 000 | от 56 000 |
| Гидроизоляция внутренней поверхности чаши бассейна |
| Работы по устройству гидроизоляции внутренней поверхности чаши бассейна и переливного лотка | от 15 000 | от 32 000 | от 51 000 |
| Копмлект материалов для гидроизоляции внутренней поверхности чаши бассейна и переливного лотка: -Двухкомпонентная мембранная гидроизоляция Coverflex(Litokol), -Cетка армировочная, -Расходный материал | от 17 000 | от 34 000 | от 56 000 |
| Отделка внутренней поверхности чаши бассейна |
| Работы по отделке внутренней поверхности чаши бассейна мозаикой/плиткой | от 173 000 | от 211 000 | от 528 000 |
| Комплект материалов для отделки чаши бассейна мозаикой/плиткой: -Клей К-55 (Litokol), -Латексная добавка для клея(Litokol), -Затирочная смесь(Litokol), -Латексная добавка для затирочной смеси Idrostuk-m(Litokol), -Расходные материалы | от 127 000 | от 189 000 | от 471 000 |
| Мозаика стеклянная для отделки бассейнов | от 70 500 | от 109 000 | от 278 000 |
| Работы по отделке внутренней поверхности чаши бассейна пленкой | от 77 000 | от 99 000 | от 248 000 |
| Пленка для отделки чаши бассейна (Haogenplast, Alkorplan, Flagpool) | от 188 000 | от 241 000 | от 688 000 |
| Монтажные работы |
| Монтаж оборудования водоподготвоки бассейна | от 45 000 | от 50 000 | от 65 000 |
| Монтаж и заливка закладных элементов | от 7 000 | от 9 000 | от 16 000 |
| Пусконаладочные работы | от 3 500 | от 4 000 | от 5 000 |
| Сервисное обслуживание бассейна | от 3 000 | от 3 000 | от 4 000 |

* - вышеуказанные цены примерные, точный расчет стоимости материалов и работ по устройству бассейна производится для каждого клиента индивидуально.

| Примерный расчет стоимости строительства бассейнов скиммерного типа |
| --- |
| Наименование работ или маериалов | Примерная стоимость (руб.) |
| Размер бассейна | 9х4х1,5 | 12х5х1,5 | 25х12,5х1,8 |
| Проектирование | от 50 000 | от 65 000 | от 95 000 |
| Бетонирование чаши бассейна |
| Работы по устройству ж/б чаши бассейна, с армированием, изготовлением опалубочной конструкции, заливкой бетона и последующим демонтажом опалубочной конструкции | от 267 000 | от 380 000 | от 1 855 000 |
| Копмлект материалов для устройства ж/б контрукции чаши бассейна: -Арматура, -Бетон М350 В25, -Пиломатериалы (фанера, брус), -Расходный материал и др. | от 242 000 | от 385 000 | от 1 777 000 |
| Выравнивание внутренней поверхности чаши бассейна |
| Работы по выравниванию внутренней поверхности чаши бассейна и переливного лотка | от 90 000 | от 124 000 | от 274 000 |
| Копмлект материалов для выравнивания внутренней поверхности чаши бассейна и переливного лотка: -Штукатурная смесь М150, -Стяжка М300, -Латексная добавка Idrokol, -маяки, фанера, дюбель-гвозди и др. | от 81 000 | от 116 000 | от 265 000 |
| Гидроизоляция внутренней поверхности чаши бассейна |
| Работы по устройству гидроизоляции внутренней поверхности чаши бассейна и переливного лотка | от 107 000 | от 120 000 | от 308 000 |
| Копмлект материалов для гидроизоляции внутренней поверхности чаши бассейна и переливного лотка: -Двухкомпонентная мембранная гидроизоляция Coverflex(Litokol), -Cетка армировочная, -Расходный материал | от 78 000 | от 93 000 | от 299 000 |
| Отделка внутренней поверхности чаши бассейна |
| Работы по отделке внутренней поверхности чаши бассейна мозаикой/плиткой | от 156 000 | от 194 000 | от 462 000 |
| Комплект материалов для отделки чаши бассейна мозаикой/плиткой: -Клей К-55 (Litokol), -Латексная добавка для клея(Litokol), -Затирочная смесь(Litokol), -Латексная добавка для затирочной смеси Idrostuk-m(Litokol), -Расходные материалы | от 109 000 | от 171 000 | от 420 000 |
| Мозаика стеклянная для отделки бассейнов | от 64 500 | от 98 000 | от 245 000 |
| Работы по отделке внутренней поверхности чаши бассейна пленкой | от 70 000 | от 88 000 | от 221 000 |
| Пленка для отделки чаши бассейна (Haogenplast, Alkorplan, Flagpool) | от 171 000 | от 216 000 | от 620 000 |
| Монтажные работы |
| Монтаж оборудования водоподготвоки бассейна | от 75 000 | от 90 000 | от 280 000 |
| Монтаж и заливка закладных элементов | от 21 000 | от 30 000 | от 45 000 |
| Пусконаладочные работы | от 6 500 | от 7 000 | от 15 000 |
| Сервисное обслуживание бассейна | от 4 000 | от 5 000 | от 8 000 |

* - вышеуказанные цены примерные, точный расчет стоимости материалов и работ по устройству бассейна производится для каждого клиента индивидуально.